|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| 1. A/A TIPO MANEJADORA DE 5 TONELADAS EFIC. 17 R-410
 | 2 |
| 1. A/A DE 24000 MIL BTU SPLIT INVERTER EFI. 19
 | 2 |
| 1. A/A TIPO FAN COIL DE 24000 MIL BTU R-410
 | 1 |
| 1. A/A DE 12000 MIL BTU SPLIT INVERTER EFIC. 19
 | 3 |
| 1. A/A DE 36000 MIL BTU INVERTER EFIC. 18
 | 1 |
| 1. SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS
 | 1 |
|  |  |

***CONDICIONES DEL PROCESO***

* CONDICION: CREDITO A 60 DIAS
* TIEMPO DE INSTALACION: INMEDIATO DESPUES DE NOTIFICADA LA ADJUDIACION
* GARANTIA
* TRANSPARENTAR LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS.