## Vol infraest Barias
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
| PRESUPUESTO No. 003-2019 |  | Fecha: | 13 de fEBRERO del 2019
OBRA: INFRAESTRUCTURA EXTERIOR PROYECTO REUBICACION OCUPANTES SOLAR LA NUEVA VICTORIA.
LOCALIZACION : LAS BARIAS, MUNICIPIO DE GUERRA.
No. | Descripción | Cantidad | Ud | C.U. RD$ | Valor RD$ | Sub - Total RD$ | Total RD$
(A) | PARTIDAS GENERALES
(A).1 | PRELIMINARES:
(A).1.1 | Campamento | 1 | PA
(A).1.2 | Replanteo | 1 | PA
(A).1.3 | Acondicionamiento Area Exterior | 1 | PA
(B) | DEPOSITO REGULADOR ELEVADO DE HORMIGON ARMADO
(B).1 | PRELIMINARES:
(B).1.1 | Fumigación área de Construcción | 39.69 | M2
(B).2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
(B).2.1 | Corte de capa vegetal | 15.876 | M3N
(B).2.2 | Bote de material | 20.6388 | M3E
(B).2.3 | Excavación de platea | 7.938 | M3
(B).2.4 | Relleno compactado | 15.876 | M3
(B).2.5 | Bote material | 33.3396 | M3
(B).3 | HORMIGON ARMADO EN :
(B).3.1 | Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m | 1.9845 | M3
(B).3.2 | Platea, espesor 0.40 mts, ø3/8" @ 0.20 mts A.D.y A. C., Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 15.876 | M3
(B).3.3 | Columna C1 (40x40), Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 8.352 | M3
(B).3.4 | Vigas (40x40), Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 9.728 | M3
(B).3.5 | Losa de Techo, Hormigón 210 kg/cm2, e=0.10m | 2.116 | M2
(B).3.6 | Losa de fondo, Incluye vuelos, Hormigón 210 kg/cm2 e=0.11m | 6.085 | M3
(B).3.7 | Muros de Hormigón Armado | 11.04 | M3
(B).4 | TERMINACION DE SUPERFICIE:
(B).4.1 | Fraguache | 277.42 | M2
(B).4.2 | Pañete liso interior sobre superficies de hormigón | 50.4 | M2
(B).4.3 | Pañete liso exterior sobre superficies de hormigón | 227.02 | M2
(B).4.4 | Cantos | 302.8 | Ml
(B).5 | PROTECCION DE HIERRO :
(B).5.1 | Escalera exterior en Barrotes de Ø ¾ ¨ | 7.83 | M2
(B).6 | TERMINACION DE TECHO:
(B).6.1 | Fino de Mezcla en Techo Plano y en Vuelos de Ventanas e=0.02mt | 86.57 | M2
(B).6.2 | Zabaleta en Techo y en Vuelos de Ventanas | 35.2 | ML
(B).6.3 | Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía. | 21.16 | M2
(B).7 | PINTURAS (2 manos):
(B).7.1 | Acrílica económica como base (una mano) | 277.42 | M2
(B).7.2 | Acrílica superior en muros interiores y techos | 277.42 | M2
(B).8 | LIMPIEZA DE TERMINACION:
(B).8.1 | Limpieza contínua y final | 1 | PA
(B).9 | VARIOS:
(B).9.1 | Registro para válvulas de 4", 1.00*1.00 mts | 3 | UD
(B).9.2 | Registro para válvulas de 4" y 6", 2.00*2.90 mts | 1 | UD
(B).9.3 | Válvulas de 3" | 3 | UD
(B).9.5 | Ventilación de 3" | 1 | UD
SUB-TOTAL CONSTRUCCION CIVIL DEPOSITO REGULADORELEVADO H.A.
(C) | CAPILLA
(C).1 | PRELIMINARES:
(C).1.1 | Fumigación área de Construcción | 120 | M2
(C).2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
(C).2.1 | Corte de capa vegetal | 48 | M3N
(C).2.2 | Excavación de Fundaciones | 74.4755 | M3E
(C).2.3 | Relleno de Reposición en Zapatas | 41.36 | M3
(C).2.4 | Relleno Granular Compactado E=0.25mt | 4.375 | M3
(C).2.5 | Bote producto de Excavación | 8.2336 | M3
(C).3 | HORMIGON ARMADO EN :
(C).3.1 | Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 mt | 3.14 | M3
(C).3.2 | Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50 | 1.4 | M3
(C).3.3 | Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt | 1.68 | M3
(C).3.4 | Zapata de Muros de Bloques de 6'', Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 0.7875 | M3
(C).3.5 | Zapata de Muros de Bloques de 8'', Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 14.64 | M3
(C).3.6 | Columna CA (20x30), Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 0.8448 | M3
(C).3.7 | Columna C-I (20x30), Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 2.34 | M3
(C).3.8 | Viga VA (20x40), Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 2.072 | M3
(C).3.9 | Viga VA-I (20x40), Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 5.84 | M3
(C).3.10 | Viga de Amarre BNP (20x15), Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 0.2 | M3
(C).3.11 | Viga de Amarre BNP (20x20), Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 2.268 | M3
(C).3.12 | Vuelos Laterales de Ancho=0.50mt y E=0,10mt, Hormigón 210kg/cm2 industrial | 9.5 | Ml
(C).3.13 | Vuelos de puertas A =0.40mt y E=0,10mt, Hormigón 210kg/cm2 industrial | 2.6 | Ml
(C).3.14 | Losa Maciza L1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.12 mt | 0.9 | M3
(C).3.15 | Losa Maciza L2 Y L3, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.12 mt | 0.7272 | M3
(C).3.16 | Losa Maciza L4, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.12 mt | 0.88 | M3
(C).3.17 | Losa Maciza L4', Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.12 mt | 1.46 | M3
(C).3.18 | Losa Maciza en Baño y Oficina E=0,12mt y Vuelo de E=0,10mt de A=0.40mt, Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 2.941 | M3
(C).3.19 | Vuelo Frontal E=0,10mt de A=0.70mt, Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 4 | Ml
(C).3.20 | Vuelos laterales y Frontales E=0,12mt y Vuelo de E=0,10mt, Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 29.4 | Ml
(C).4 | MUROS DE : (ver detalle disposición acero en muros)
(C).4.1 | Bloques de 6" BNP Ø 3/8 @ 0.60 con todos los huecos llenos | 4.16 | M2
(C).4.2 | Bloques de 6" SNP Ø 3/8 @ 0.60 y 2 Ø 3/8 en Huecos | 16.808 | M2
(C).4.3 | Bloques de 8" BNP Ø 3/8 @ 0.60 con todos los huecos llenos | 58.24 | M2
(C).4.4 | Bloques de 8" SNP Ø 3/8 @ 0.60 y 2 Ø 3/8 en Huecos | 186.5825 | M2
(C).5 | TERMINACION DE SUPERFICIE:
(C).5.1 | Careteo | 210.738 | M2
(C).5.2 | Pañete liso interior sobre muro | 115.895 | M2
(C).5.3 | Pañete liso exterior sobre muro | 323.67 | M2
(C).5.4 | Pañete liso sobre superficies de hormigón | 210.738 | M2
(C).5.5 | Cantos | 831.22 | Ml
(C).5.6 | Violinado en Superficie Exterior de ancho=0.05mt | 40.8 | Ml
(C).6 | TERMINACIÓN DE PISOS :
(C).6.1 | Torta de Hormigón de base E=0.10mt | 10.782 | M3
(C).6.2 | Piso en Porcelanato Blanco de 0.60mt x 0.60mt | 94.72 | M2
(C).6.3 | Piso de Baño en Porcelanato | 1.6 | M2
(C).6.4 | Piso en Piedra caliza en Altar y Sagrario | 11.5 | M2
(C).7 | REVESTIMIENTO EN PARED:
(C).7.1 | Revestimiento en Pared de baño en Cerámica | 6.64 | M2
(C).7.2 | Revestimiento en Piedra natural | 33.86 | M2
(C).7.3 | Revestimiento en Piedra Caliza | 9.7 | M2
(C).7.4 | Zócalos en Piedra en área Curva de Altar | 4.15 | Ml
(C).7.5 | Zócalos en Porcelanato | 68.22 | Ml
(C).8 | TERMINACIÓN DE TECHO:
(C).8.1 | Blocks en Antepecho | 17 | M2
(C).8.2 | Fino En Techo Plano | 48.635 | M2
(C).8.3 | Impermeabilizante acrílico. cinco años de garantía. | 48.635 | M2
(C).8.4 | Zabaleta de Techo y Vuelos | 122.5 | Ml
(C).9 | PUERTAS :
(C).9.1 | Puerta de Entrada Principal 2.00mt X 2.40mt de Cedro , Dos hojas batientes | 4.8 | M2
(C).9.2 | Puerta 1.00 x 2.10mt, Puerta Batiente Polimetal lisa color Madera | 2 | UD
(C).9.3 | Puerta 0.80 x 2.10mt, Puerta Batiente Polimetal lisa color Madera | 4 | UD
(C).10 | VENTANAS :
(C).10.1 | Vidrio Fijo Francesada Frontales de 0.40mt x 1.40mt 6uds (1.312 X 4.592) pie | 36.1482 | P2
(C).10.2 | Vidrio Fijo Francesada Laterales de 0.60mt x 1.70mt 8uds (1.968 X 5.576) pie | 87.7885 | P2
(C).10.3 | Vidrio Fijo Francesada Laterales de 0.60mt x 1.50mt 4uds (1.968 X 4.92) pie | 38.7302 | P2
(C).10.4 | Vidrio Fijo Francesada Laterales de 0.40mt x 2.30mt 2uds (1.312 X 7.544) pie | 19.7955 | P2
(C).10.5 | Cristal fijo de 0.40mt x 0.40mt 2uds (1.312 X 1.312) pie | 3.4427 | P2
(C).10.6 | Cristal fijo Horizontal en area de bano y oficina de 0.30mt x 1.40mt 2uds (0.984 X 4.592) PIE | 9.0371 | P2
(C).10.7 | Ventana corrediza en Cristal en area de bano y oficina de 1.40mt x 0.50mt 2uds (4.592 X 1.64) pie | 15.0618 | P2
(C).10.8 | Cristal fijo en Forma de Cruz de 1.00mt x 0.20mt y 2.10mt x 0.20mt, 1UDS (3.28 X 0.984) pie y (6.888 x 0.656) pie | 7.7408 | P2
(C).10.9 | Cristal fijo en Forma de Cruz de 1.00mt x 0.30mt y 2.30mt x 0.40mt, 2uds (3.28 X 0.984) pie y (7.544 x 1.312) pie | 26.2505 | P2
(C).11 | PINTURAS ( 2 MANOS) :
(C).11.1 | Acrílica económica como base | 650.298 | M2
(C).11.2 | Semigloss en interiores | 179.158 | M2
(C).11.3 | Acrílica de techos | 24.32 | M2
(C).11.4 | Acrílica superior en exteriores | 446.82 | M2
(C).11.5 | Mantenimiento en Hierro | 0.92 | M2
(C).12 | VARIOS :
(C).12.1 | Cruz en Hierro negro en Parte Frontal de Capilla, según detalle | 1 | UD
(C).12.2 | Cruz en Denglass en Parte Frontal de capilla | 2.13 | M2
(C).12.3 | Perrilla en Arco interior | 8.9 | ML
(C).12.4 | Techo en Aluzinc Caibre 26 | 95.625 | M2
(C).12.5 | AceraPerimetral ancho 1.00 mt. | 59.23 | M2
SUB-TOTAL CONSTRUCCION CIVIL CAPILLA
(C).13 | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR :
(C).13.1 | Panel de breaker secundario 4 /8 espacios, alimentado por 30 pies por linea de 2THW Nº 10, 1THWNº 12 Neutro y 1 THW Nº12 Aterrizaje en tubo PVC SDR-26 de 1" Empotrado en el hormigon , con 2 Breaker 15 Amp, 2 Breaker 20 Amp.,colocado en la oficiana. | 1 | UD
(C).13.2 | Lamparas tipo campana con difusor bombilla LED de 15w soportada por cadena , Alimentadas por 45pies por linea de Alambre 3THW Nº 12 en tubo EMT de 1/2" desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforada hoyo 1/2", soportado por abrazadera de 1/2" EMT y 3 pies de alambre goma 12/3 | 10 | UD
(C).13.3 | Luminaria en tipo globo con bombilla LED 10W. Alimentada con 30 pies por linea de 2alambreTHW Nº 12 desde el interruptor hasta la caja octagonal atravez de tubo SDR26 1/2" existente. | 4 | UD
(C).13.4 | Lamparas 2'x2' tipo panel led 32W superficial , Alimentadas por Alambre30 pies por linea de 3THW Nº 12 en tubo PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigon , desde el interruptor hasta caja octagonal | 4 | UD
(C).13.5 | Interuptor sencillo de 15Amp. o mas . Alimentado por 20 pies por linea de 2 alambre THW N 12 , colocados en cajas 2"x 4" USA alimentada por PVC SDR -26 de 1/2" , empotrados en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2", soportado por abrazadera EMT1/2" | 5 | UD
(C).13.6 | Interuptor de tres vias( 3 way) de 15Amp. o mas . Alimentado por 20 pies por linea de 3 alambre THW N 12 , colocados en cajas 2"x 4" USA alimentada por tubo PVC SDR-26 de 1/2" empotrados en el hormigon. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2", soportado por abrazadera EMT1/2". | 4 | UD
(C).13.7 | Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas. Alimentado por 40 pies por linea de alambre 3THW Nº 12 , colocados en cajas 2"x4" de fabricacion USA , alimentada por tubo PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigon. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT de 1/2" soportados por abrazadera EMT de 1/2" | 6 | UD
(C).13.8 | Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. Sostenida desde la tijerilla un tubo 2"x1" de 4 pies de largo atornillado ala tijerilla con tornillos 3/8 de acero inoxidable , alimentado desde el control por 45 pies por linea alambre 2THW #12 en tubo EMT de 1/2" hasta caja octagonal con tapa y 4.5 pies de alambre goma 12/2 con conector UFde 1/2" desde la caja al abanico | 4 | UD
(C).13.9 | Salida para luminaria en el altar sin alambrar , con caja octagonal y tapa ciega y tubo PVC SDR -26 de 1/2" . | 3 | UD
(C).13.10 | Salida para luminaria en la cruz frontal , alimentada desde interrupotor en parte baja con 45 pies por linea de2 THW #12 en tubo PVC SDR -26 de 1/2" | 1 | UD
(C).13.11 | Salida telefonica y data sin cable, en caja 2"x 4" USA, alimentada por tubo 3/4 de PVC SDR-26" empotrados en el hormigon, Mensajero electrico en soga de nylon , Tapa con conector para data y telefono. En caso de colocarse superficialmente , el tubo debe ser EMT 3/4" soportado por abrazaderas EMT 3/4" | 2 | UD
SUB TOTAL INSTALACION ELECTRICA CAPILLA
(C).14 | INSTALACION SANITARIA INTERIOR CAPILLA:
(C).14.1 | Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias segun planos. | 1 | UD
(C).14.2 | Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos. | 1 | UD
(C).14.3 | Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2'' en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias. | 1 | UD
(C).14.4 | Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4''. | 1 | UD
(C).14.5 | Tubería de arrastre agua potable Ø 3/4" PVC SCH-40 | 5 | ML
(C).14.6 | Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-26 . | 1 | UD
(C).14.7 | Registro Residual 0.60x0.60x0.80 m | 1 | UD
(C).14.8 | Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 4'' PVC SDR-41 . | 5 | ML
(C).14.9 | Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 . | 4 | UD
SUB TOTAL INSTALACION SANITARIA INTERIOR CAPILLA:
SUB TOTAL GENERAL CAPILLA
(D) | SALON MULTIUSO
(D).1 | PRELIMINARES:
(D).1.1 | Fumigación área de Construcción | 83.585 | M2
(D).2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
(D).2.1 | Corte de capa vegetal | 33.434 | M3N
(D).2.2 | Excavación de Fundaciones | 23.3268 | M3N
(D).2.3 | Relleno de Reposición en Zapatas | 17.4138 | M3
(D).2.4 | Relleno Granular Compactado E=0.25mt | 20.8962 | M3C
(D).2.5 | Bote producto de Excavación | 51.1511 | M3E
(D).3 | HORMIGON ARMADO EN :
(D).3.1 | Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 mt | 4.1792 | M3
(D).3.3 | Zapata de Muros de Bloques de 6'', Hormigón 240 kg/cm2 industrial | 2.385 | M3
(D).3.4 | Zapata de columnas circulares de 0.30 mts de diámetro, 4ø3/8", estribos ø1/2" @ 0.20 mts en ambas direcciones | 3.528 | M3
(D).3.5 | Viga de amarre a nivel de piso en muros baños 0.15*0.20 mts, 4ø3/8", estribos ø3/8" @ 0.20 mts | 0.636 | M3
(D).3.6 | Columnas redondas C, diámetro 0.30 mts., 8ø1/2", estribos ø3/8" @ 0.20 mts , Hormigón 240 kg/cm2 industrial | 11.8802 | M3
(D).3.7 | Viga V1 (20x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial | 1.134 | M3
(D).3.8 | Viga V2 (20x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial | 0.876 | M3
(D).3.9 | Losa de H.A.. Espesor 0.12 mts. | 1.7061 | M3
(D).4 | MUROS DE : (ver detalle disposición acero en muros)
(D).4.1 | Bloques de 6" BNP Ø 3/8 @ 0.60 con todos los huecos llenos | 32.82 | M2
(D).4.2 | Bloques de 6" SNP Ø 3/8 @ 0.60 y 2 Ø 3/8 en Huecos | 51.115 | M2
(D).5 | TERMINACION DE SUPERFICIE:
(D).5.1 | Careteo | 31.6491 | M2
(D).5.2 | Pañete liso interior y exterior sobre muro | 102.23 | M2
(D).5.4 | Pañete liso sobre superficies de hormigón | 31.6491 | M2
(D).5.5 | Pañete liso en losa | 14.2175 | M2
(D).5.6 | Cantos | 170.7 | Ml
(D).6 | TERMINACIÓN DE PISOS :
(D).6.1 | Torta de Hormigón de base E=0.10mt | 6.8985 | M3
(D).6.3 | Piso de exterior rojo vino | 68.985 | M2
(D).6.4 | Piso en cerámica china | 10.86 | M2
(D).7 | REVESTIMIENTO EN PARED:
(D).7.1 | Revestimiento en Pared de baño en Cerámica blanca | 27.2 | M2
(D).8 | PUERTAS :
(D).8.1 | Puerta 1.00 x 2.10mt, Puerta Batiente Polimetal lisa color Madera | 1 | UD
(D).9 | VENTANAS :
(D).9.1 | Ventanas salomónicas de alumminio blanco 2uds (0.60*1.00) mts. | 1.2 | M2
(D).10 | PINTURAS ( 2 MANOS) :
(D).10.1 | Acrílica económica como base | 148.0966 | M2
(D).10.2 | Semigloss en interiores | 133.8791 | M2
(D).10.3 | Acrílica de techos | 14.2175 | M2
(D).11 | TECHO DE ALUZINC:
(D).11.1 | Techo en Aluzinc Caibre 26 a cuatro aguas. | 98.84 | M2
(D).12 | VARIOS:
(D).12.1 | Acera perimetral | 27.6 | M2
SUB-TOTAL CONSTRUCCION CIVIL SALON MULTIUSO
(D).13 | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR SALON MULTIUSO:
(D).13.1 | Panel breaker GE 2/4 espacios 120/240 volt, para distribucion electrica Nema 1, con 2 Breaker 15Amp. Y 1 Breaker 20 Amp. Alimentado con 80 Pies por linea de 1 Alambre THW#10(P), 1 Alambre THW #12(N) y 1 THW #12(T) en tubo PVC SDR-26 de 3/4" con condulet 3/4". Todo de fabricacion Americana. | 1 | UD
(D).13.2 | Luminaria en techo para interio con bobilla tipo LED 15W. Roceta de porcelana, Luminaria con bombilla LED de 15W. Alimentado con alambre THW # 12 en tubo PVC SDR-26 de 1/2" y caja octagonal. Todo de fabricacion Americana. | 2 | UD
(D).13.3 | Luminaria en techo para interio con bobilla tipo LED 15W. Roceta de porcelana, Luminaria con bombilla LED de 30W. Alimentado con 25 pies por linea alambre 2 THW # 12 en tubo EMT de 1/2" y caja octagonal. Todo de fabricacion Americana. | 6 | UD
(D).13.4 | Interuptor sencillo de 15Amp. o mas , decorativo . Alimentado por 20 pies por linea alambre THW # 12 , colocados en cajas 2"x 4"y tubos PVC SDR-26 de 1/2". Todo de fabricacion Americana. | 3 | UD
(D).13.5 | Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas , decorativo . Alimentado por alambre THW Nº 12, aterrizado con alambre verde calibre THW Nº 12, colocados en cajas 2"x 2" de fabricacion Americana y tubos PVC SDR- 26 de 1/2". Todo de fabricacion Americana . | 2 | UD
SUB TOTAL INSTALACION ELECTRICA MULTIUSO
(D).14 | INSTALACION SANITARIA INTERIOR MULTIUSO:
(D).14.1 | Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias segun planos. | 4 | UD
(D).14.2 | Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos. | 4 | UD
(D).14.3 | Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2'' en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias. | 3 | UD
(D).14.4 | Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4''. | 1 | UD
(D).14.5 | Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-26 . | 2 | UD
(D).14.6 | Registro Residual 0.60x0.60x0.80 m | 1 | UD
(D).14.7 | Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 4'' PVC SDR-41 . | 20 | ML
(D).14.8 | Tubería de arrastre agua potable Ø 3/4" PVC SCH-40 | 20 | ML
SUB TOTAL INSTALACION SANITARIA INTERIOR :
SUB TOTAL GENERAL SALON MULTIUSO:
(E) | CONSTRUCCION CANCHA MIXTA 13.60X28.00 mts.
(E).1 | PRELIMINARES
(E).1.1 | Limpieza inicial y acondicionamiento del área | 1 | PA
(E).2 | MOVIMIENTO DE TIERRA :
(E).2.1 | Corte de capa vegetal | 38.08 | M3
(E).2.2 | Excavación | 36.76 | M3
(E).2.3 | Relleno de reposición | 14.98 | M3
(E).2.4 | Relleno, incluye suministro, regado, nivelado y compactado | 114.24 | M3C
(E).2.5 | Bote de material sobrante | 66.4 | M3E
(E).3 | HORMIGÓN ARMADO EN:
(E).3.1 | Zapata de columnas, Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 1.88 | M3
(E).3.2 | Zapata de muros de 6", Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 9.36 | M3
(E).3.3 | Columnas, Hormigón 180 kg/cm2 a mano | 0.84 | M3
(E).3.4 | Piso de hormigón armado frotado e=10 cms Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 380.8 | M2
(E).4 | MUROS :
(E).4.1 | Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 BNP y cámaras llenas | 49.92 | M2
(E).4.2 | Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 en bordillos | 49.92 | M2
(E).5 | TERMINACION DE SUPERFICIE :
(E).5.1 | Fraguache | 68.42 | M2
(E).5.2 | Pañete en bordillos y superficie de hormigón | 68.42 | M2
(E).5.3 | Cantos | 50.24 | ML
(E).6 | PINTURAS ( 2 MANOS) :
(E).6.1 | Acrílica en columnas | 18.98 | M2
(E).6.2 | Señalización en cancha | 271 | ML
(E).7 | MISCELÁNEOS
(E).7.1 | Tablero de fibra de vidrio incl. Base, Aro y malla 72"*48" | 2 | UD
(E).7.2 | Tubo HG 2 1/2"x10` | 2 | UD
(E).7.3 | Tubo HG 3"x2` incl. Planchuela y soldadura | 2 | UD
SUB TOTAL CONSTRUCCION CANCHA MIXTA 13.60X28.00 mts.
(F).1 | UNIDAD DE TRATAMIENTO A.R. 20.80*6.80*3.13 mts
(F).1.1 | Excavacion en talud por altura y material terreno 22.80*8.80, H=3.70 mts | 742.368 | M3
(F).1.2 | Relleno de reposicion | 219.04 | M3
(F).1.3 | Bote de Materiales | 523.328 | M3E
(F).1.4 | Losa de Fondo incluye Zapata Muro H.A. y columna C1, área 141.44 m2, H=0.35 mts, (L1, L3, L4, L5), área 141.44-(30.8+12.4+8.4)=89.84m2 | 31.444 | M3
(F).1.5 | Losa de Fondo incluye Zapata Muro H.A. y columna C1, área 141.44 m2, H=0.0.20 mts, (L1, L3, L5 ), (30.8+12.4+8.4)=51.60m2 | 10.32 | M3
(F).1.6 | Muro de Hormigón Armado E=0.30, H=3.13, L=5.6*5+20.2*2=68.40ml. | 64.2276 | M3
(F).1.7 | Losa de Techo E=0.14 mts | 19.8016 | M3
(F).1.8 | Viga V1 0.25*0.30 mts, L=5.60mts | 0.42 | M3
(F).1.9 | Columna C1 0.30*0.30 mts, h=3.13mts | 0.2817 | M3
(F).1.10 | Cantos | 64.12 | ML
(F).1.11 | Fraguache | 500.728 | M2
(F).1.12 | Pañete en Losa de Techo | 125.24 | M2
(F).1.13 | Fino en muros y columna | 359.288 | M2
(F).1.14 | Fino en Losa de fondo | 125.24 | M2
(F).1.15 | Piedra de 10@12 cm en FAFA, e=0.40mts | 7.392 | M3
(F).1.16 | Grava de 6@8 cm en FAFA, e=0.30mts | 5.544 | M3
(F).1.17 | Grava de 2@4 en FAFA, e=0.30mts | 5.544 | M3
(F).1.18 | Arena en FAFA, e=0.30mts | 5.544 | M3
(F).1.19 | Tubo PVC de 4" SDR-26 perforado, orificios de 1.5"@0.20 mts | 10 | UD
(F).1.20 | Codo de 4" dreneje | 12 | UD
(F).1.21 | Tee de 4" dreneje | 20 | UD
(F).1.22 | Tubo PVC de 6" SDR-26, en salidas | 1 | UD
(F).1.23 | Tubo PVC de 4" SDR-26 para ventilación | 9 | UD
(F).1.24 | Tapa de HA de 1.00*1.80 mts | 1 | UD
(F).1.25 | Tapas de HA de 1.00*1.00 mts | 4 | UD
Sub Total Unidad de Tratamiento
(G) | INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES:
(G).1 | Alcantarillado Sanitario
(G).1.1 | Registro Residual de ladrillo 0.80 x 1.25m | 14 | ud
(G).1.2 | Registro Residual de ladrillo 0.80 x 1.80 - 2.00m | 3 | ud
(G).1.3 | Tubería de arrastre drenaje sanitario alcantarillado Ø 6'' PVC SDR-41 . | 750 | ML
(G).2 | Acueducto
(G).2.1 | Tubería de arrastre agua potable acueducto Ø 3'' PVC SDR-21 . | 780 | ML
(G).2.2 | Tubería de agua potable del tanque elevado del acueducto Ø 3'' HG. | 110 | ML
(G).2.3 | Codo Ø 3'' con brida CS Clase 150: Estandar HG | 12 | UD
(G).2.4 | Tee Ø 3'' con brida CS Clase 150: Estandar HG | 6 | UD
(G).3 | Drenaje pluvial
(G).3.1 | Imbornal de dos rejillas. Con cámara de cantación y cámara de agua. | 3 | UD
(G).3.2 | Pozo filtrante encamisado en hierro negro de Ø 10'' y 100 PL de profundidad. | 100 | PL
(G).3.3 | Tubería de arrastre agua pluvial Ø 12'' PVC SDR - 26 . | 110 | ML
SUB TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES
(H).1 | INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR, ALIMENTACION EN MEDIA Y BAJA TENCION PARA NUEVAS VIVIENDAS EN LAS BARIAS, MUNICIPIO DE GUERRA.
(H).1.1 | Poste de hormigon armado de 35 pies , 300 DAN. Incluye excavacion y simentacion | 6 | UD
(H).1.2 | Poste de hormigon armado de 35 pies , 500 DAN. Incluye excavacion y simentacion. | 3 | UD
(H).1.3 | Poste de hormigon armado de 40 pies , 500 DAN. Incluye excavacion y simentacion | 2 | UD
(H).1.4 | Poste de hormigon armado de 35 pies , 800 DAN. Incluye excavacion y simentacion | 6 | UD
(H).1.5 | Poste de hormigon armado de 40 pies , 800 DAN. Incluye excavacion y simentacion | 2 | UD
(H).1.6 | Transformador tipo poste, sumergido en aceite, 37.5 KVA,7200/120/240 Volt. Blindado. | 4 | UD
(H).1.7 | Transformador tipo poste, sumergido en aceite, 25 KVA,7200/120/240 Volt. Blindado. | 1 | UD
(H).1.8 | Estructura MTAF- 101 | 2 | UD
(H).1.9 | Estructura MTAF- 103 | 3 | UD
(H).1.10 | Estructura MTAF-104 | 7 | UD
(H).1.11 | Estructura MTAF-201 | 1 | UD
(H).1.12 | Estructura MT-207 | 1 | UD
(H).1.13 | Estructura MTAF-211 | 1 | UD
(H).1.14 | Estructura MTAF-213 | 1 | UD
(H).1.15 | Estructura HA-1008 | 21 | UD
(H).1.16 | Estrutura PR-210/C | 1 | UD
(H).1.17 | Estructura PR-101 | 11 | UD
(H).1.18 | Estructura PO-110 | 8 | UD
(H).1.19 | Estructura AP 103, 1 Lamparas tipo cobra de 150W , brazo de hierro galvanizado de 6 pies. | 19 | UD
(H).1.20 | Estructura TR-105 | 4 | UD
(H).1.21 | Estructura TR-106 | 1 | UD
(H).1.22 | Cable AAC # 2/0. Instalado | 4800 | PL
(H).1.23 | Alambre triplex # 4/0 | 2300 | PL
(H).1.24 | Alambre blindado para acometida # 10 de dos hilos | 3100 | PL
SUB TOTAL INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR
(I).1 | CONSTRUCCIÓN VÍAS DE ACCESO
( I ) .1.1 | TRABAJOS GENERALES
( I ) .1.1.1 | Ingeniería | 0.84 | KM
( I ) .1.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
( I ) .2.1 | Escarificación de superficie | 5289.8 | M2
( I ) .1.3 | PAVIMENTO
( I ) .1.3.1 | Terminación de sub-rasante | 5289.8 | M2
( I ) .1.3.2 | Sub-base granular natural, e=0.10 mts. | 528.98 | M3C
( I ) .1.3.3 | Base granular natural, estabilizada con cemento gris a un 3% e= 0.10 mts. | 528.98 | M3C
( I ) .1.3.4 | Carpeta en HORMIGÓN ASFALTICO e= 0.05 mts. | 264.49 | M3
SUB TOTAL CONSTRUCCIÓN VÍAS DE ACCESO
SUB-TOTAL GENERAL
Indirectos:
Dirección Técnica (10%)
Seguros y Fianzas (4.5%)
Gastos Administrativo (3.0%)
Transporte ( 1.50%)
Imprevistos (5%)
Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)
Itbis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)
Gasto de seguridad en obra 0.30%
Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86
TOTAL GENERAL
NOTAS:
1.- LA PARTIDA DE SEGURO Y FIANZA SERA PAGADA CONTRA FACTURA.
2- LA PARTIDA DE INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICAS ESTA SUJETA A REVISION EN CAMPO POR EL OFERENTE.
3.- LA PARTIDA MISCELANEOS SERA PAGADA SEGÚN CUBICACIÓN CON EL DESGLOCE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
4.- EL CONTRATISTA SE ENCARGARA DE TRAMITES DE SOMETIMIENTO DE APROBACION DE PLANOS Y DE SOLICITUD DE INTERCONEXION. LOS COSTOS DE TRAMITACION E INTERCONEXION SE PAGARAN CONTRA FACTURA.