## Hoja1
Datos Técnicos |  | Unidad | Especificaciones
Características Generales |  | 2
1.1 | Marca |  | *
1.2 | Modelo |  | *
Características Técnicas
2.1 | Capacidad: 12,000 BTU |  | Requerido
2.2 | Tipo de refrigerante: R-410A |  | Requerido
2.3 | Eficiencia: 18 |  | Requerido
2.4 | Tipo de equipo: Split |  | Requerido
2.5 | Voltaje: 220 V |  | Requerido
2.6 | Tipo de compresor: Inverter |  | Requerido
Garantía en piezas: mínimo de 2 años |  |  | Requerido
Instalación, materiales y suministros: incluída |  |  | Requerido