## PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
READECUACION DE LA VIVIENDA QUE ALBERGARA LA FISCALIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
| LOCALIZACION : SAN JUAN DE LA MAGUANA, SAN JUAN. |  |  |  |  | Fecha:
No. | Descripción | Cantidad | UD | C. U. RD$ | Valor RD$ | Sub - Total RD$
1 | PRELIMINARES:
1.01 | Demolición de piso y pared (10m2 piso) | 1 | PA |  | 0
1.02 | Desmonte de gabinetes | 1 | UD |  | 0
1.03 | Desmonte de puertas | 2 | UD |  | 0
1.04 | Desmonte de hierros | 1 | PA |  | 0
1.05 | Traslado y Bote de escombros | 1 | PA |  | 0 | 0
1ER NIVEL
2 | MUROS DE:
2.01 | Muros de Sheetrock, e = 10 cms. | 20.43 | M2 |  | 0
2.02 | Muros en Densglass a una cara | 50.18 | M2 |  | 0
2.03 | Muros en Densglass a dos caras | 33.35 | M2 |  | 0
2.04 | Muros de bloques de 6", 3/8@ 0.80mt | 2.45 | M2 |  | 0 | 0
3 | TERMINACION DE PISO:
3.01 | Piso de cerámica o porcelanato (50x50) cms semejante a existente | 26 | M2 |  | 0
3.02 | Zócalos de cerámicas en cocina | 60 | Ml |  | 0 | 0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE:
4.01 | Pañete liso sobre muro interior. | 4.9 | M2 |  | 0
4.02 | Resane hueco ventana celda | 1 | UD |  | 0 | 0
5 | REVESTIMIENTO EN PARED:
5.01 | Cerámica de pared en cocina y baño | 5.47 | M2 |  | 0 | 0
6 | PINTURA:
6.01 | Acrílica Superior en muros interiores. | 370.84 | M2 |  | 0
6.02 | Acrílica Superior en techo | 116.3 | M2 |  | 0
6.03 | Acrilica Superior muros exteriores | 254.06 | M2 |  | 0
6.04 | Mantenimiento en hierros | 107.8 | M2 |  | 0 | 0
7 | PUERTAS Y VENTANAS:
7.01 | Ventana V1 corrediza de cristal, perfil P40 (2.90x1.25)m (1 UD). | 39.01 | P2 |  | 0
7.02 | Ventana V2 corrediza de cristal, perfil P40 (1.50x1.25)m (1 UD). | 20.18 | P2 |  | 0
7.03 | Ventana V7 en barrotes Ø3/4 y planchuelas de 2"x1/4", (0.94x1.10)m. Ver detalles en planos. (1 UD). | 11.13 | P2 |  | 0
7.04 | Ventana V11 corrediza de cristal, perfil P40 (1.20x1.10)m (1 UD). | 14.2 | P2 |  | 0
7.05 | Puerta polimetálica, color caoba o imitación madera oscura, . Suministro e instalación. | 9 | UD |  | 0
7.06 | Mantenimiento puerta entrada de madera y pasamano escalera | 1 | PA |  | 0
7.07 | Puerta de hierro en celda | 1 | UD |  | 0 | 0
8 | SANITARIA:
8.01 | Tubería Ø 1/2" PVC SCH-40 agua potable. Incluye asiento de arena de 0.05m, bote y relleno de reposición. | 1.2 | M |  | 0
8.02 | Tubería Ø 2" PVC SDR-41 agua residual. Incluye asiento de arena de 0.05m, bote y relleno de reposición. | 2.95 | M |  | 0
8.03 | Válvula de paso 1/2'' esférica de palanca. Incluye suministro e instalación de llave de paso de presión de 1/2''. | 1 | UD |  | 0
8.03 | Tapón registro de 2". | 1 | UD |  | 0
8.04 | Mueble Lavamanos. Suministro e instalación de mueble lavamanos, incluye mezcladora, accesorios, salidas sanitarias y conexión de instalaciones sanitarias en PPR y PVC SDR-41 según planos. | 1 | UD |  | 0
8.04 | Lavamanos. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora, accesorios y conexión de instalaciones sanitarias existentes en PPR y PVC SDR-41. | 2 | UD |  | 0
8.05 | Fregadero. Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable simple, incluye mezcladora, accesorios y conexión de instalaciones sanitarias existentes en PPR y PVC SDR-41. | 1 | UD |  | 0
8.06 | Inodoro. Suministro e instalación de inodoro, incluye accesorios y conexión de instalaciones sanitarias existentes en PPR y PVC SDR-41. | 2 | UD |  | 0
8.07 | Mantenimiento de instalaciones sanitarias existentes. Incluye limpieza de trampa de grasa, registros, red de drenaje y colectores, tuberías averiadas, bajantes pluviales, tinacos y llaves de paso. | 1 | PA |  | 0 | 0
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS:
9.01 | Iluminación, Instalaciones y salidas eléctricas. 1er N | 1 | PA |  | 0 | 0
10 | VARIOS
10.01 | Gabinete de pared en cocina. Suministro e instalación, pino americano tratado. Incluye tirantes. | 6.13 | PL |  | 0
10.02 | Gabinete de piso en cocina. Suministro e instalación, pino americano tratado. Incluye tirantes. | 6.13 | PL |  | 0
10.03 | Suministro e instalación de meseta de granito natural | 1.87 | ML |  | 0
10.04 | Banco de hormigón, incluye terminaciones | 1 | UD |  | 0 | 0
2DO NIVEL
11 | MUROS DE:
11.01 | Muros en Densglass a una cara | 64.11 | M2 |  | 0 | 0
12 | PINTURA:
12.01 | Acrílica Superior en techo. | 116.3 | M2 |  | 0
12.02 | Acrílica Superior en muros interiores. | 339.92 | M2 |  | 0
12.03 | Acrílica Superior en muros exteriores. | 234.7 | M2 |  | 0
12.04 | Mantenimiento en hierros | 19.86 | M2 |  | 0 | 0
13 | PUERTAS Y VENTANAS
13.01 | Ventana V14 corrediza de cristal, perfil P40 (1.72x1.25)m (1 UD). | 23.13 | P2 |  | 0
13.02 | Ventana V15 corrediza de cristal, perfil P40 (2.90x1.25)m (1 UD) | 39.01 | P2 |  | 0
13.03 | Puerta P11 polimetálica, color caoba imitación madera oscura (0.92x2.10)m (1 UD). Suministro e instalación. | 2 | UD |  | 0
13.04 | Mantenimiento puerta de madera | 7 | UD |  | 0 | 0
14 | INSTALACIONES ELECTRICAS:
14.01 | Iluminación, Instalaciones y salidas eléctricas. | 1 | PA |  | 0 | 0
15 | VARIOS
15.01 | Carpa a dos aguas con dimensiones de (3.70x 1.80)m, con cubierta impermeable y soportes en tubo de aluminio; (ver detalle en plano). | 1 | PA |  | 0
15.02 | Astas para banderas (incluye base y pedestal de hormigón, tubo de hierro negro de Ø4" + Ø3"+ Ø2", polea para izaje, placa metálica, sujetador). Ver especificaciones técnicas. | 2 | UD |  | 0
15.03 | Quiebrasol en madera cepillada. (Incluye Pintura) 1er y 2do nivel | 1 | PA |  | 0 | 0
16 | LIMPIEZA GENERAL:
16.01 | Limpieza continua y final. Incluye bote continuo y final | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
INDIRECTOS:
| Dirección Técnica (10%) |  | % | 0.1 | 0
| Seguros y Fianzas (4.5%) |  |  | 0.045 | 0
| Gastos Administrativos (3.0%) |  |  | 0.03 | 0
| Transporte ( 3.0%) |  |  | 0.03 | 0
| Imprevisto ( 10.00%) |  |  | 0.1 | 0
| Codia- (decreto No. 319-88d/f 25 agosto-1988)(0.1%) |  |  | 0.001 | 0
| Itbis de Honorarios -(Norma 07-07 de la DGII (1.8%) |  |  | 0.018 | 0
| Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86 |  |  | 0.01 | 0 | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
APROBADO POR: