## PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
REMOZAMIENTO DEL COMEDOR DE LA PENITENCIARIA LA VICTORIA
| LOCALIZACION : SANTO DOMINGO, LA VICTORIA. |  |  |  |  | FECHA:
No. | Descripción | Cantidad | UD | C. U. RD$ | Valor RD$ | Sub - Total RD$
1 | PRELIMINARES:
1.01 | Lavado a presión | 620 | M2 |  | 0 | 0
2 | EDIFICIO COMEDOR:
2.01 | Demolición de piso existente alrededor del área de servicio | 44.88 | M2 |  | 0
2.02 | Reparación desprendimiento de pañete y hormigón con exposición de los aceros en mesas y bancos | 100 | Ml |  | 0
2.03 | Reconstrucción de piso deteriorado en entrada y alrededor del área de servicio, e=0.10m. C/Malla D2.7xD2.7, 0.15 x 0.15 | 44.88 | M2 |  | 0
2.04 | Impermeabilizante urethanizer en techo (bóvedas de cañón), curado de fisuras y grietas. | 640.2 | M2 |  | 0 |  | 0
2.05 | Pintura acrílica superior en techos | 604.75 | M2 |  | 0
2.06 | Pintura acrílica superior en muros exteriores | 390.78 | M2 |  | 0
2.07 | Pintura esmalte superior de mantenimiento en bancos, mesas | 528.48 | M2 |  | 0
2.08 | Pintura esmalte superior de mantenimiento en barrotes de puertas y ventanas | 100 | M2 |  | 0
2.09 | Pintura epóxica industrial en piso comedor | 470 | M2 |  | 0
2.1 | Pintura semigloss superior muros interiores | 688.77 | M2 |  | 0
2.11 | Reparación cantos, mochetas, puertas y ventanas | 36.9 | Ml |  | 0
2.12 | Reparación barrotes φ3/4 en puertas y ventanas | 1 | PA |  | 0 | 0
3 | PASARELA DE ENTRADA :
3.01 | Demolición de piso existente alrededor del área de servicio | 13.28 | M2 |  | 0
3.02 | Reconstrucción piso deteriorado en entrada, incluye tapas trampa de grasa e=0.10, C/Malla D2.7xD2.7, 0.15 x 0.15mt | 13.28 | M2 |  | 0
3.03 | Impermeabilizante urethanizer en techo (bóvedas de cañón), curado de fisuras y grietas. | 122.5 | M2 |  | 0 | 0
4 | AREA DE SERVICIO :
4.01 | Demolición de piso existente alrededor del área de servicio | 18.94 | M2 |  | 0
4.02 | Desmantelación cerámica existente | 1 | PA |  | 0
4.03 | Reconstrucción de piso deteriorado, e=0.10m, C/Malla D2.7xD2.7, 0.15x0.15mt | 18.94 | M2 |  | 0
4.04 | Reparación topes, terminacion de superficie pulido y brillada, e=0.05 | 9.33 | M2 |  | 0
4.05 | Reparación barrotes en puertas y huecos de ventilación | 1 | PA |  | 0 | 0
5 | AREA DE LAVADO Y FREGADO:
5.01 | Demolición de piso existente alrededor del área de servicio | 12.45 | M2 |  | 0
5.02 | Desmantelación cerámica existente | 1 | PA |  | 0
5.03 | Reconstrucción de piso deteriorado, e=0.10m, C/Malla D2.7xD2.7, 0.15 x 0.15mt | 12.45 | M2 |  | 0
5.04 | Reparación topes, terminación de superficie pulido y brillada, e=0.05mt | 3.4 | M2 |  | 0
5.05 | Instalación de 2 lavaderos de granito doble. Incluye nueva plomería y conexión a los sistemas de aguas negras y agua potable, perfiles metálicos para empotramiento) | 2 | UD |  | 0
5.06 | Reparación puerta de tola | 1 | PA |  | 0 | 0
6 | AREA DE TRANSICION:
6.01 | Demolición de piso existente alrededor del área de servicio | 22.8 | M2 |  | 0
6.02 | Reconstrucción de piso deteriorado, e=0.10m, C/Malla D2.7xD2.7, 0.15 x 0.15mt | 22.8 | M2 |  | 0
6.03 | Limpieza de trampa de grasa, incluye bote | 1 | PA |  | 0
6.04 | Reparación trampa de grasa, ( tapa de hormigón y resanes) | 1 | PA |  | 0 | 0
7 | BAÑO INTERNOS:
7.01 | Demolición de torta de piso en baño e inodoro tipo placa turca. | 10.04 | M2 |  | 0
7.02 | Piso pulido en baño e=0.15m malla electrosoldada D2.30x10x10 . Fc=210 kg/cm2 | 10.04 | M2 |  | 0
7.03 | Pañete interior en muros. Incluye fraguache | 8.39 | M2 |  | 0
7.04 | Zabaleta perimetral. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 23.44 | Ml |  | 0
7.05 | Pintura epóxica en piso y pared. Especificaciones en planos | 66.6 | M2 |  | 0
7.06 | Suministro e instalación de Puerta en barrotes Ø3/4'' (0.75x2.10)m | 1 | UD |  | 0
7.07 | Tubería PVC-SDR-26 Ø4'' soterrada. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 6.35 | Ml |  | 0
7.08 | Desague de piso con rejilla de Ø2'' en acero inoxidable. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 3 | UD |  | 0
7.09 | Inodoro. Incluye salidas, suministro de materiales e instalación | 1 | UD |  | 0
7.1 | Llave de chorro Ø1/2'' para vertedero. Incluye salidas AP Ø1/2'', suministro de materiales y mano de obra | 2 | UD |  | 0
7.11 | Lavadero en granito doble. Incluye salidas, suministro de materiales y mano de obra | 1 | UD |  | 0
7.12 | Tinaco 500 gls. Incluye válvulas, suministro de materiales y mano de obra | 1 | UD |  | 0
7.13 | Lámpara led de superifie 2x2 en tubería flexible. Incluye suministro de materiales e instalación | 1 | UD |  | 0
7.14 | Interruptor sencillo. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 2 | UD |  | 0
7.15 | Impermeabilizante en techo con lona asfáltica de alta calidad y durabilidad | 10.04 | M2 |  | 0 | 0
8 | BAÑOS EMPLEADOS COCINA:
8.01 | Demolición de torta de piso, escalones y piletas en baño. | 1 | PA |  | 0
8.02 | Piso en baño e=0.15m malla electrosoldada D2.30x10x10 pulido. Fc=210 kg/cm2 | 5.5 | M2 |  | 0
8.03 | Muro de bloques de 6''- Ø3/8'' @ 0.60m. H=1.80m. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 4.14 | M2 |  | 0
8.04 | Pañete en muros interiores. Incluye fraguache | 14.75 | M2 |  | 0
8.05 | Zabaleta perimetral. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 14.3 | Ml |  | 0
8.06 | Escalones de entrada al baño. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 2 | UD |  | 0
8.07 | Pintura epóxica en piso y pared. Especificaciones en planos | 49.12 | M2 |  | 0
8.08 | Tubería PVC-SDR-26 Ø4'' soterrada. Incluye suministro de materiales y mano de obra | 5.35 | Ml |  | 0
8.09 | Desague de piso con rejilla de Ø2'' en acero inoxidable. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 3 | UD |  | 0
8.1 | Inodoro. Incluye salidas, suministro de materiales e instalación. | 1 | UD |  | 0
8.11 | Llave de chorro Ø1/2'' para vertedero. Incluye salidas AP Ø1/2'', suministro de materiales y mano de obra | 2 | UD |  | 0
8.12 | Tinaco 500 gls. Incluye válvulas, suministro de materiales y mano de obra. | 1 | UD |  | 0
8.13 | Puerta de madera (pino tratado) lisa en cubículo de inodoro H puerta= 1.50, A=0.85m, asnpt=0.30. Incluye suministro e instalación | 1 | UD |  | 0
8.14 | Lámpara led de superifie 2x2 en tuberia flexible. Incluye suministro de materilaes e instalación. | 1 | UD |  | 0
8.15 | Interruptor sencillo. Incluye suministro de materilaes y mano de obra | 1 | UD |  | 0
8.16 | Impermeabilizante en techo con lona asfáltica de alta calidad y durabilidad | 5.5 | M2 |  | 0 | 0
9 | MESAS Y BANCOS:
9.01 | Construcción bancos con bordes vicelados, igual a existentes | 6 | UD |  | 0
9.02 | Construcción mesas con bordes vicelados,igual a existentes | 2 | UD |  | 0 | 0
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS:
10.01 | Colocación de lámparas LED y/o bombillos de baja intensidad, incluye instalaciones elétricas | 1 | PA |  | 0 | 0
11 | VARIOS:
11.01 | Limpieza, traslado, bote continuo y final | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
Indirectos:
| Dirección Técnica (10%) |  |  | 0.1 | 0
| Seguros y Fianzas (4.5%) |  |  | 0.045 | 0
| Gastos Administrativos (3.0%) |  |  | 0.03 | 0
| Transporte ( 1.50%) |  |  | 0.015 | 0
| Imprevisto ( 10.00%) |  |  | 0.1 | 0
| Codia- (decreto No. 319-88d/f 25 agosto-1988)(0.1%) |  |  | 0.001 | 0
| Itbis de Honorarios -(Norma 07-07 de la DGII (1.8%) |  |  | 0.018 | 0
| Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86 |  |  | 0.01 | 0 | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
APROBADO POR: