## PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
REMOZAMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS DE PGR EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL FECHA:
LOCALIZACION : PROVINCIA SAN CRISTOBAL
No. | Descripción | Cantidad | UD | C. U. RD$ | Valor RD$ | Sub - Total RD$
A- | JUZGADO DE PAZ LOS CACAOS
1 | PINTURAS ( 2 MANOS) :
1.01 | Acrílica superior en muros interiores y techo (2 manos). Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 131 | M² |  | 0 | 0
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS :
2.01 | Revisión y reparación de instalaciones eléctricas. | 1 | PA |  | 0 | 0
3 | PUERTAS:
3.01 | Mantenimiento en puertas de madera. | 2 | UD |  | 0
3.02 | Mantenimiento en puerta enrrollable. | 1 | UD |  | 0 | 0
4 | VARIOS:
4.01 | Mantenimiento en aparatos sanitarios. | 1 | PA |  | 0 | 0
5 | LIMPIEZA GENERAL
5.01 | Limpieza continua y final (incluye bote). | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB TOTAL JUZGADO DE PAZ LOS CACAOS |  |  |  |  | 0
B- | SEDE POLICIAL DE HAINA
1 | PINTURAS ( 2 MANOS) :
1.01 | Acrílica superior en muros interiores y techo (2 manos). Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 120.4 | M² |  | 0 | 0
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS :
2.01 | Revisión y reparación de instalaciones eléctricas. | 1 | PA |  | 0 | 0
3 | VARIOS:
3.01 | Limpieza con ácido muriático de cerámicas de piso y pared en baño | 15 | M² |  | 0 | 0
4 | LIMPIEZA GENERAL
4.01 | Limpieza continua y final (incluye bote). | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB TOTAL SEDE POLICIAL DE HAINA |  |  |  |  | 0
C- | JUZGADO DE PAZ DE HAINA
1 | PINTURAS ( 2 MANOS) :
1.01 | Acrílica superior en muros interiores y techo (2 manos). Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 86 | M² |  | 0 | 0
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS :
2.01 | Revisión y reparación de instalaciones eléctricas. Incluye reemplazo de interruptores. | 1 | PA |  | 0 | 0
3 | VARIOS:
3.01 | Mantenimiento de ventanas. | 1 | PA |  | 0
3.02 | Reubicación de Aire Acondicionado. | 1 | PA |  | 0 | 0
4 | LIMPIEZA GENERAL
4.01 | Limpieza continua y final (incluye bote). | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB TOTAL JUZGADO DE PAZ DE HAINA |  |  |  |  | 0
D- | JUZGADO DE PAZ YAGUATE
1 | PINTURAS ( 2 MANOS) :
1.01 | Acrílica superior en muros interiores y techo (2 manos). Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 106.084 | M² |  | 0 | 0
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS:
2.01 | Revisión y reparación de instalaciones eléctricas. | 1 | PA |  | 0 | 0
3 | PUERTAS Y VENTANAS:
3.01 | Suministro y colocación de puerta de madera 0.90mx2.10m, (incluye desmonte de existente). | 1 | PA |  | 0
3.02 | Mantenimiento y limpieza de ventanas corredizas de cristal. (4UDS). | 1 | PA |  | 0 | 0
4 | VARIOS :
4.01 | Suministro y colocación de lámpara parabólica led tipo panel 2" x 2", para plafón, de fabricación americana. Alimentadas por Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforación, hoyo de 1/2" y alambre goma o vinyl THW Nº 12/2 de fabricación americana hasta la lámpara, soportado por conector UF . Garantía 3 años. (Ver disposición en planos). | 2 | UD |  | 0
4.02 | Desmonte de barras para cortinas. | 1 | PA |  | 0
4.03 | Resane y nivelación de pañete. | 1 | PA |  | 0 | 0
5 | LIMPIEZA FINAL:
5.01 | Limpieza final y bote final. (Incluye bote). | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL JUZGADO DE PAZ YAGUATE |  |  |  |  | 0
E- | JUZGADO DE PAZ CAMBITA GARABITO
1 | PRELIMINARES:
1.01 | Abrir hueco en muros de Sheetrock (0.20 ml x 0.20 ml), incluye terminación para colocar extractor. | 1 | PA |  | 0
1.02 | Desmonte de puertas de madera + transon (1.61 ml x 2.15ml) (1.61 ml x 0.44 ml) y (1.00 ml x 2.15 ml) + (1.00 ml x 0.44 ml) | 2 | UD |  | 0
1.03 | Bote de material de demolición | 1 | UD |  | 0 | 0
2 | MUROS DE :
2.01 | Sheetrock (dos caras) | 5.13 | M2 |  | 0
2.02 | Zócalo de vinyl | 1 | PA |  | 0 | 0
3 | TERMINACION DE PISOS :
3.01 | Brillado y pulido de piso | 30.83 | M2 |  | 0 | 0
4 | PORTAJE Y VENTANAS:
4.01 | Puerta polimetal apanelada color blanca (0.90 ml x 2.10 ml) | 1 | UD |  | 0
4.02 | Puerta polimetal apanelada color blanca (1.00 ml x 2.15 ml) + transon (1.00 ml x 0.44 ml) | 1 | UD |  | 0
4.03 | Puerta doble de vidrio y aluminio comercial (1.61 ml x 2.15 ml) + transon (1.61 ml x 0.44 ml) | 1 | UD |  | 0 | 0
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.01 | Suministro e instalación de tomacorrientes por canaleta (Incluye materiales a utilizar) | 2 | UD |  | 0 | 0
6 | PINTURA ( 2 MANOS) :
6.01 | Acrilica en muros interiores. | 73.07 | M2 |  | 0
6.02 | Acrilica en muros exteriores. | 67.87 | M2 |  | 0
6.03 | Acrilica en techo | 30.83 | M2 |  | 0
6.04 | Mantenimiento en hierros | 32.02 | M2 |  | 0 | 0
7 | CLIMATIZACION
7.01 | Suministro de aire acondicionado de 12 mil BTU, Split Inverter. | 1 | UD |  | 0
7.02 | Suministro e instalación de aire acondicionado de 24 mil BTU, Split Inverter. | 1 | UD |  | 0
Materiales para la instalación de los A/A
7.03 | Rollo tubería de cobre de 1/4 | 1 | UD |  | 0
7.04 | Rollo tubería de cobre de 1/2 | 1 | UD |  | 0
7.05 | Rollo tubería de cobre de 3/8 | 1 | UD |  | 0
7.06 | Rollo tubería de cobre de 5/8 | 1 | UD |  | 0
7.07 | Tubos vacosel de 3/4 | 17 | UD |  | 0
7.08 | Alambre de goma 14/4 | 100 | PL |  | 0
7.09 | Bomba drenaje 220V | 2 | UD |  | 0
7.1 | Mano de obra instalación de los aire acondicionados | 2 | UD |  | 0
7.11 | Manguera de 3/8, 100 pies | 1 | UD |  | 0
7.12 | Juego de palometa reforzadas para A/A DE 24,000 BTU | 2 | UD |  | 0 | 0
8 | VARIOS:
8.01 | Suministro y colocación de llavín en puerta de baño | 1 | UD |  | 0
8.02 | Suministro e instalación de extractor 8" x 8" | 1 | UD |  | 0 | 0
9 | LIMPIEZA FINAL
9.01 | Limpieza y bote final | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB TOTAL JUZGADO DE PAZ CAMBITA GARABITO |  |  |  |  | 0
F- | JUZGADO DE PAZ NIGUA
1 | PINTURAS ( 2 MANOS) :
1.01 | Acrílica superior en muros interiores y techo (2 manos). Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 230.57 | M² |  | 0 | 0
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS :
2.01 | Revisión y reparación de instalaciones eléctricas. | 1 | PA |  | 0 | 0
3 | VARIOS:
3.01 | Colocación celosías de vidrio y operadores en ventanas existentes | 1 | PA |  | 0 | 0
4 | LIMPIEZA GENERAL
4.01 | Limpieza continua y final (incluye bote). | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB TOTAL JUZGADO DE PAZ NIGUA |  |  |  |  | 0
G- | JUZGADO DE PAZ PALENQUE
1 | PINTURAS ( 2 MANOS) :
1.01 | Acrílica superior en muros interiores y techo (2 manos). Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 77.4 | M² |  | 0 | 0
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS :
2.01 | Revisión y reparación de instalaciones eléctricas. | 1 | PA |  | 0 | 0
3 | PUERTAS:
3.01 | Mantenimiento de puerta. | 2 | UD |  | 0 | 0
4 | LIMPIEZA GENERAL
4.01 | Limpieza continua y final (incluye bote). | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB TOTAL JUZGADO DE PAZ PALENQUE |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS:
| Dirección Técnica (10%) |  |  | 0.1 | 0
| Seguros y Fianzas (4.5%) |  |  | 0.045 | 0
| Gastos Administrativos (3.0%) |  |  | 0.03 | 0
| Transporte ( 1.50%) |  |  | 0.015 | 0
| Imprevisto ( 10.00%) |  |  | 0.1 | 0
| Codia- (decreto No. 319-88d/f 25 agosto-1988)(0.1%) |  |  | 0.001 | 0
| Itbis de Honorarios -(Norma 07-07 de la DGII (1.8%) |  |  | 0.018 | 0
| Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86 |  |  | 0.01 | 0 | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PREPARADO POR: |  |  | REVISADO POR:
APROBADO POR: