## presupuesto
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
REMOZAMIENTO CAIPACLP BATEY BIENVENIDO FECHA:
LOCALIZACION : SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
No. | Descripción | Cantidad | UD | C. U. RD$ | Valor RD$ | Sub - Total RD$
1 | PRELIMINARES:
1.01 | Desmonte y traslado de inodoro tipo tanque para ser reinstalado. | 1 | UD |  | 0
1.02 | Desmonte y traslado de lavamanos. | 3 | UD |  | 0
1.03 | Limpieza de séptico capacidad de 4500 gls. Incluye mano de obra y bote de desperdicios. | 5 | UD |  | 0
1.04 | Limpieza de tubería residual Ø4'' . Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 155.36 | ML |  | 0
1.05 | Limpieza de tubería residual Ø6'' . Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 269.21 | ML |  | 0
1.06 | Limpieza de registros residuales y trampas de grasas. Incluye mano de obra y bote de desperdicios. | 45 | UD |  | 0
1.07 | Demolición de muro de mamposteria 6''. Incluye mano de obra y bote. | 23.32 | M² |  | 0
1.08 | Demolición de piso en granito. Incluye mano de obra y bote de mterial. | 26.19 | M² |  | 0
1.09 | Demolición de revestimiento en ceramica. Incluye mano de obra y bote de material. | 10.55 | M² |  | 0
1.1 | Desmonte de puerta polimetal 0.90x2.10 m. Incluye mano de obra y traslado. | 2 | UD |  | 0
1.11 | Desmonte de puerta de hierro (1.80X3.25 m). Incluye mano de obra, resane de muro y traslado. | 1 | UD |  | 0
1.12 | Desmonte de ventana de aluminio salomónica (1.0x1.0 m). Incluye mano de obra y traslado. | 2 | UD |  | 0
1.13 | Demolición de escalones y descanso. Ancho de franja 2.0 m. Incluye mano de obra y bote. | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | Excavación para tubería. | 336.84 | M3 |  | 0
2.02 | Asiento de arena. | 120.82 | M3 |  | 0
2.03 | Relleno de reposición. | 111.81 | M3 |  | 0
2.04 | Carga y bote de material. | 123.52 | M3 |  | 0 | 0
3 | MURO:
3.01 | Bloques de hormigón de 4" 3/8" @ 0.60m. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 6.71 | M² |  | 0
3.02 | Bloques de hormigón de 6"- 3/8" @ 0.60m. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 26.88 | M² |  | 0
3.03 | Suministro e Instalación de muro en Sheetrock. T=0.10 m dos caras. Incluye suministro de materiales e instalación. Terminación de primera. | 35.93 | M² |  | 0 | 0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
4.01 | Pañete interior. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 80.62 | M² |  | 0
4.02 | Ampliación de huecos para tubería y resane de registros. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 6 | UD |  | 0
4.03 | Resane de escalones. Incluye suministro de materiales y mano de obra | 50 | ML |  | 0 | 0
5 | TERMINACION DE PISO
5.01 | Granito 30x30 cm fondo blanco. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 28.41 | M² |  | 0
5.02 | Zocalo en granito 7x30 cm. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 13.5 | ML |  | 0
5.03 | Pulido y brillado de piso. | 420.8 | M² |  | 0 | 0
6 | PROTECCION DE HIERROS EN VENTANAS:
6.01 | Reinstalación de protección en hierro con barrotes Ø3/4''@0.10 m con planchuela 1/4''x2'' (2.80x1.40 m). Incluye marco nuevo en perfil rectangular 2''x1'' hierro negro y planchuela de refuerzo 1/4''x2''@0.40 m y mano de obra. | 3.92 | M² |  | 0
6.02 | Reinstalación de protección en hierro con barrotes Ø3/4'' @0.10 m con planchuela 1/4''x2'' (1.85x1.40 m). Incluye marco nuevo en perfil rectangular 2''x1'' hierro negro y planchuela de refuerzo 1/4''x2''@0.40 m y mano de obra. | 2.59 | M² |  | 0
6.03 | Reinstalación de protección en hierro con barrotes Ø3/4'' @0.10 m con planchuela 1/4''x2'' (4.62x1.40 m). Incluye marco nuevo en perfil rectangular 2''x1'' hierro negro y planchuela de refuerzo 1/4''x 2'' @ 0.40 m y mano de obra. | 6.47 | M² |  | 0
6.04 | Protección en hierro Ø3/4'' @ 0.10 m con planchuela perforada 1/4''x2'' @ 0.40 m (2.75x1.40 m). Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 3.85 | M² |  | 0
6.05 | Protección en hierro Ø3/4'' @ 0.10 m con planchuela perforada 1/4''x2'' @ 0.40 m @ (1.0x1.0 m). Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 2 | M² |  | 0 | 0
7 | PUERTAS :
7.01 | Puerta polimetal 0.90 x 2.10 m. Incluye suministro de materiales e instalación. | 2 | UD |  | 0
7.02 | Puerta polimetal con visor 0.90 x 2.10 m. Incluye suministro de materiales e instalación. | 2 | UD |  | 0
7.03 | Reinstalación de puerta polimetal. Incluye llavín y mantenimiento de pintura. | 2 | UD |  | 0
7.04 | Puerta de hierro (0.90x2.10 m) batiente con barrotes de Ø3/4'' @0.10 m y planchuela perforada 1/4''x2'' @ 0.40. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 7.56 | M² |  | 0
7.05 | Reinstalación de puerta de hierro (1.80x3.25) m+ transom 1.15 m batiente con paño fijo. Incluye marco nuevo en perfil rectangular 2''x1'' hierro negro y planchuela de refuerzo 1/4''x2''@0.40 m y mano de obra. | 5.85 | M² |  | 0
7.06 | Puerta de hierro (1.80x2.10 m) con barrotes Ø3/4'' @0.10 m con planchuela 1/4''x2'' batiente con paño fijo. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 3.78 | M² |  | 0
7.07 | Puerta de hierro doble batiente (2.0x2.80 m) con barrotes de Ø3/4'' @0.10 m y planchuela perforada 1/4''x2'' @ 0.40 m batiente con paño fijo. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 5.85 | M² |  | 0 | 0
8 | PINTURAS :
8.01 | Acrílica superior en muros interiores.(1 mano). Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 846.81 | M² |  | 0
8.02 | Acrílica superior en muros exterior.(1 mano). Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 619 | M² |  | 0
8.03 | Pintura acrilica de techo (1 mano). Incluye suministro de materiales y mano de obra | 324.09 | M² |  | 0
8.04 | Pintura antioxido para protección en hierro de puertas y ventanas. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 251.91 | M² |  | 0
8.05 | Pintura en hierro de puertas y ventanas. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 251.91 | M² |  | 0
8.06 | Pintura epoxica en baño h=1.70 m. Incluye suministro de materiales y mano de obra | 73.57 | M² |  | 0 | 0
9 | VARIOS
9.01 | Plafón fisurado 2'x2'. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 54.85 | M² |  | 0
9.02 | Realización de pozo filtrante 14'' encamisado en 12'' PVC SDR 32.5. Incluye mano de obra y suministro de materiales. | 400 | PL |  | 0 | 0
10 | RAMPA DE ACCESO
10.01 | Material granular compactado. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 4.79 | M3 |  | 0
10.02 | Muro 6'' 3/8" @ 0.60m para bordillo de la rampa. | 5.05 | M² |  | 0
10.03 | Pañete. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 3.88 | M² |  | 0
10.04 | Piso de hormigón simple f'c=180kg/cm2. | 14.23 | M² |  | 0
10.05 | Terminación de piso rayado. | 1 | PA |  | 0 | 0
11 | INSTALACIONES SANITARIAS :
11.01 | Salida de agua potable PPR 1/2''. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 7 | UD |  | 0
11.02 | Salida de agua residual PVC SDR 41 2''. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 7 | UD |  | 0
11.03 | Salida de agua residual PVC SDR 41 4''. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 2 | UD |  | 0
11.04 | Reinstalacion de Inodoro blanco. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 2 | UD |  | 0
11.05 | Confección de ducha en PPR 1/2'' con llave de paso integrada. Incluye (ranura en muro y su correspondiente resane) suministro de materiales y mano de obra. | 5 | UD |  | 0
11.06 | Confección de pileta de ducha en hormigón. Incluye zabaleta perimetral y muro bajo frontal. | 5 | UD |  | 0
11.07 | Rejilla de piso 2''. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 7 | UD |  | 0
11.08 | Rejilla de piso rectangular (0.20x0.90 m) . Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 1 | UD |  | 0
11.09 | Columna de ventilación de PVC SDR 26 Ø3''. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 1 | UD |  | 0
11.1 | Tubería de agua potable Ø 3/4'' PPR soterrada. Incluye excavación, asiento de arena, suministro de materiales e instalación. | 4.05 | ML |  | 0
11.11 | Tubería de agua potable Ø 1'' PPR soterrada. Incluye excavación, asiento de arena, suministro de materiales e instalación. | 8.2 | ML |  | 0
11.12 | Tubería de agua potable Ø 3'' PVC SCH 40 con JG soterrada. Incluye suministro de materiales e instalación. | 112.34 | ML |  | 0
11.11 | Tubería de agua residual Ø 2'' PVC-SDR-41 soterrada. Incluye excavación, asiento de arena, suministro de materiales e instalación. | 8.78 | ML |  | 0
11.12 | Tubería de agua residual Ø 3'' PVC-SDR-41 soterrada. Incluye excavación, asiento de arena, suministro de materiales e instalación. | 8.22 | ML |  | 0
11.13 | Tubería de agua residual Ø 4'' PVC-SDR-41 soterrada .Incluye excavación, asiento de arena, suministro de materiales e instalación. | 159.85 | ML |  | 0
11.12 | Tubería de agua residual Ø 6'' PVC-SDR-41 soterrada .Incluye excavación, asiento de arena, suministro de materiales e instalación. | 4.2 | ML |  | 0
11.14 | Tubería de agua residual Ø 8'' PVC-SDR-32.5 con JG soterrada .Incluye suministro de materiales e instalación. | 142.54 | ML |  | 0
11.15 | Válvula de paso Ø1'' PPR. Incluye suministro de materiales, mano de obra y caja de válvula. | 1 | UD |  | 0
11.16 | Conexión de linea existente (alimentación de los edificios existente) con la linea nueva Ø3''. Incluye suministro de materiales y mano de obra | 4 | UD |  | 0
11.17 | Caja de inspección 0.70x0.70x1.0. m Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 20 | UD |  | 0
11.18 | Trampa de grasa 0.80x1.0x1.0. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 1 | UD |  | 0
11.19 | Suministro e instalación de bomba centrifuga horizontal tipo mono- bloque fabricación americana marca Franklin Electric, con carcaza en fundición de alta calidad, impulsor en acero, motor electrico 5.5 hp, 3F,208-230/460V 60 Hz Q=6.80 l/s vs TDH=45 MCA). Incluye suministro, instalación de válvulas, tuberías y piezas en PPR, materiales eléctricos, mano de obra y puesta en marcha. | 1 | UD |  | 0
11.2 | Tanque Hidroneumático 120 gls en fibra. Incluye suministro, piezas especiales,llave de paso Ø 1 1/4'', filtro cedazo en yee 1 1/2´´, Switch de presión 70-100 psi, manómetro luise inoxidable 175 psi glicer 2.5, swith flota, GL120, pesa p switch flota conexion a la bomba y mano de obra. | 1 | UD |  | 0
11.21 | Suministro e instalación de tablero de control especializado arranque directo a la linea manual-fuera auto para operar una sola bomba centrifuga 5.5 hp, 220V, 3F, 60 Hz. Incluye suministro de materiales, mano de obra y puesta en marcha. | 1 | UD |  | 0
11.22 | Conjunto de medición. Incluye manómetro sumergido en glicerina 0-150 psi, llave de paso de Ø 3/4'', piezas, tuberias en hierro galvanizado y mano de obra. | 1 | UD |  | 0 | 0
VERJA PERIMETRAL
12 | PRELIMINAR
12.01 | Demolición de tramo de verja exterior y su correspondiente zapata (Aproximadamente 45 ML) . Incluye mano de obra y bote. | 200.75 | M² |  | 0 | 0
13 | MOVIMIENTO DE TIERRA
13.01 | Relleno de reposición | 74.88 | M3 |  | 0 | 0
14 | HORMIGON ARMADO EN:
14.01 | Zapata de muro 6''. Hormigón 210 kg/ cm2. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 9.9 | M3 |  | 0
14.02 | Zapata de columna C1. Hormigón 210 kg/ cm2. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 7.14 | M3 |  | 0
14.03 | Viga de amarre (0.20 x 0.30 m). Hormigón 210 kg/ cm2. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 4.46 | M3 |  | 0
14.04 | Hormigón en columnas y contrafuerte. Hormigón 210 kg/ cm2. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 7.86 | M3 |  | 0 | 0
15 | MURO:
15.01 | Bloques de hormigón de 6" violinado 3/8'' @0.40 con serperntina @ 0.60. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 6.71 | M² |  | 0
15.02 | Junta de polietileno @24 mts entre columnas | 15.29 | ML |  | 0
15.03 | Malla ciclonica 6 pies con alambre trinchera. Incluye suministro y mano de obra | 45 | ML |  | 0 | 0
16 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
16.01 | Fraguache en elementos de hormigón. Incluye suministro y mano de obra | 104.04 | M² |  | 0
16.02 | Pañete en elemento de hormigon. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 104.04 | M² |  | 0
16.03 | Canto. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 346.8 | M² |  | 0
16.04 | Zabaleta. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 45 | ML |  | 0 | 0
17 | PINTURA
17.01 | Acrílica económica como base (una mano). | 445.5 | M² |  | 0
17.02 | Acrílica superior en muros exterior. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 445.5 | M² |  | 0 | 0
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (14.40x3.60x3.35)m No.1
18 | MOVIMIENTO DE TIERRA
18.01 | Excavación con equipo | 395.02 | M3 |  | 0
18.02 | Relleno de reposición | 217.6 | M3 |  | 0
18.03 | Bote de Material | 248.38 | M3 |  | 0 | 0
19 | HORMIGON ARMADO EN:
19.01 | Hormigón de limpieza e=0.05. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 3.47 | M3 |  | 0
19.02 | Hormigón armado en Losa de fondo e=0.15. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 19.05 | M3 |  | 0
19.03 | Hormigón armado en Losa de techo e=0.15. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 7.27 | M3 |  | 0
19.04 | Muro de HA Esp=0.30m. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 44.02 | M3 |  | 0 | 0
20 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
20.01 | Fraguache. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 206.92 | M2 |  | 0
20.02 | Pañete de muros y losas. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 206.92 | M2 |  | 0
20.03 | Fino losa de techo. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 88.21 | M2 |  | 0
20.04 | Zabaleta en Fondo. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 54 | ML |  | 0
20.05 | Cantos. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 56.5 | Ml |  | 0 | 0
21 | OTROS
21.01 | Tapa moviles de hormigón de registros 1.00X1.00M. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 3 | UD |  | 0
21.02 | Tapa moviles de hormigón de registros 1.00X0.80M. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 1 | UD |  | 0
21.03 | Tapa moviles de hormigón de registros 1.00X1.40. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 1 | UD |  | 0
21.04 | Suministro y colocación de grava de 2@4cm. | 5.28 | M3 |  | 0
21.05 | Suministro y colocación de Grava de 4@6cm | 5.28 | M3 |  | 0
21.06 | Suministro y colocación de Grava de 6@8cm | 7.92 | M3 |  | 0
21.07 | Suministro y colocación de Roca de 10@12cm | 7.92 | M3 |  | 0 | 0
22 | INSTALACIONES SANITARIAS
22.01 | Tapón registro Ø4''. Incluye sumisnitro de materiales e instalacion. | 6 | UD |  | 0
22.02 | Tubería Ø4'' PVC sdr-26 perforada | 45.6 | ML |  | 0
22.03 | Suministro e Instalación de piezas especiales en PVC | 1 | PA |  | 0 | 0
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (14.40x3.60x3.35)m No.2
23 | MOVIMIENTO DE TIERRA
23.01 | Excavación con equipo | 395.02 | M3 |  | 0
23.02 | Relleno de reposición | 217.6 | M3 |  | 0
23.03 | Bote de Material | 248.38 | M3 |  | 0 | 0
24 | HORMIGON ARMADO EN:
24.01 | Hormigón de limpieza e=0.05. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 3.47 | M3 |  | 0
24.02 | Hormigón armado en Losa de fondo e=0.15. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 19.05 | M3 |  | 0
24.03 | Hormigón armado en Losa de techo e=0.15. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 7.27 | M3 |  | 0
24.04 | Muro de HA Esp=0.30m. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 44.02 | M3 |  | 0 | 0
25 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
25.01 | Fraguache. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 206.92 | M2 |  | 0
25.02 | Pañete de muros y losas. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 206.92 | M2 |  | 0
25.03 | Fino losa de techo. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 88.21 | M2 |  | 0
25.04 | Zabaleta en Fondo. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 54 | ML |  | 0
25.05 | Cantos. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 56.5 | Ml |  | 0 | 0
26 | OTROS
26.01 | Tapa moviles de hormigón de registros 1.00X1.00M. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 3 | UD |  | 0
26.02 | Tapa moviles de hormigón de registros 1.00X0.80M. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 1 | UD |  | 0
26.03 | Tapa moviles de hormigón de registros 1.00X1.40. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 1 | UD |  | 0
26.04 | Suministro y colocación de grava de 2@4cm. | 5.28 | M3 |  | 0
26.05 | Suministro y colocación de Grava de 4@6cm | 5.28 | M3 |  | 0
26.06 | Suministro y colocación de Grava de 6@8cm | 7.92 | M3 |  | 0
26.07 | Suministro y colocación de Roca de 10@12cm | 7.92 | M3 |  | 0 | 0
27 | INSTALACIONES SANITARIAS
27.01 | Tapón registro Ø4''. Incluye sumisnitro de materiales e instalacion. | 6 | UD |  | 0
27.02 | Tubería Ø4'' PVC sdr-26 perforada | 45.6 | ML |  | 0
27.03 | Suministro e Instalación de piezas especiales en PVC | 1 | PA |  | 0 | 0
28 | INSTALACIONES ELECTRICAS
VIVIENDA O PABELLONES
28.01 | Alambre THHN#12. | 16500 | PIE |  | 0
28.02 | Roseta deporcelana Leviton (incluye bombillo LED 15W). | 126 | UD |  | 0
28.03 | Lámpara de emergencia. | 12 | UD |  | 0
28.04 | Abanico orbital KDK (incluye canaleta de 1/2"). | 60 | UD |  | 0
28.05 | Interruptor doble Bticino modus. | 3 | UD |  | 0
28.06 | Interruptor triple Bticino modus. | 3 | UD |  | 0
28.07 | Tomacorriente 120V Bticino modus. | 51 | UD |  | 0
28.08 | Breaker de 20A/1 grueso GE. | 51 | UD |  | 0
28.09 | Tape de vinyl 3M+33 super. | 15 | UD |  | 0
28.1 | Mano de obra. | 1 | PA |  | 0
28.11 | Desmantelación. | 1 | PA |  | 0
28.12 | Rotura y reposición de pared. | 1 | PA |  | 0 | 0
EDIFICIO EDUCATIVO
28.13 | Alambre THHN#12 | 11000 | PIE |  | 0
28.14 | Roseta deporcelana Leviton (incluye bombillo LED 15W). | 80 | UD |  | 0
28.15 | Lámpara LED 2"x2". | 16 | UD |  | 0
28.16 | Abanico orbital KDK (incluye canaleta de 1/2"). | 12 | UD |  | 0
28.17 | Interruptor simple Bticino modus. | 17 | UD |  | 0
28.18 | Interruptor doble Bticino modus. | 8 | UD |  | 0
28.19 | Tomacorriente 120V Bticino modus. | 50 | UD |  | 0
28.2 | Breaker de 20A/1 grueso GE. | 20 | UD |  | 0
28.21 | Tape de vinyl 3M+33 super. | 9 | UD |  | 0
28.22 | Mano de obra. | 1 | PA |  | 0
28.23 | Desmantelación. | 1 | PA |  | 0
28.24 | Rotura y reposición de pared. | 1 | PA |  | 0 | 0
CASETA DE GENERADOR ELÉCTRICO
28.25 | Instalación de tanques de combustible a planta eléctrica. | 1 | PA |  | 0
28.26 | Reorganización de cables en panelboard y mantenimiento a interruptor de transferencia automática. | 1 | PA |  | 0 | 0
29 | LIMPIEZA GENERAL
29.01 | Limpieza continua y final. | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS:
| Dirección Técnica (10%) |  |  | 10% | 0
| Seguros y Fianzas (4.5%) |  |  | 4.5% | 0
| Gastos Administrativos (3.0%) |  |  | 3% | 0
| Transporte ( 1.50%) |  |  | 1.5% | 0
| Imprevisto ( 10.00%) |  |  | 10% | 0
| Codia- (decreto No. 319-88d/f 25 agosto-1988)(0.1%) |  |  | 0.1% | 0
| Itbis de Honorarios -(Norma 07-07 de la DGII (1.8%) |  |  | 1.8% | 0
| Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86 |  |  | 1% | 0 | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PREPARADO POR: |  |  | REVISADO POR:
APROBADO POR: